|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MARKASI** |  | **SERİ NO** |  | **BAKIM PERİYODU: GÜNLÜK** |
| **MODELİ** |  | **KAPASİTESİ** |  |
| **KULLANIM YERİ**  |  |  |  | **YIL** |  |
| **KONTROL PARAMETRELERİ** |
| **1** | Vakum pompaları kontrol edilecek |
| **2** | Yüzeyel temizlik kontrolü yapılacak |
| **3** | Manometre gösterge kontrolü yapılacak |
| **4** | Bağlantı yerleri kontrol edilecek |
| **5** | Amalgam tutucu filtreleri kontrol edilecek |
| **6** | Vanaların kontrolü |
| **7** | Vakum tankı filtresi |
| **8** | Vakum tankı kontrolü |
| **NOT:** Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilemeyen arızalar ve yapılan işlemler açıklamalar/teknik rapor kısmına yazılacak. Teknik servis amirine ve üst yönetime bilgi verilecek. |
| **KONTROL DEĞERLERİ** |
| **Tarih - Saat** | **Motor Sıcaklığı** | **Çalışma Saati** | **Kontrol Eden** | **Açıklamalar** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **TEKNİK RAPOR** |
|  |
| **HAZIRLAYAN** | **KONTROL EDEN** | **ONAYLAYAN** |
| ……/…../……. ……/…../……. ……/…../…….Teknisyen/Tekniker İmza Teknik Birim Sorumlusu İmza Fakülte Sekreteri İmza |