|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MARKASI** |  | **KAPASİTE** |  | **BAKIM KONTROL PERİYODU****AYLIK YILLIK** |
| **SERİ NO** |  | **CİHAZ KODU** |  |
| **MODELİ** |  | **KULLANIM YERİ** |  | **YILI:** |
| **YAPILACAK KONTROLLER** | **UYGUNLUĞU** | **TESPİT EDİLEN AKSAKLIKLAR** |
| **UYGUN** | **DEĞİL** |
| **1** | Giriş çıkış voltaj ve akım değerleri ekrandan okunarak kontrol edilecek. |  |  |  |
| **2** | Cihaz menüsünde çalışma fonksiyonları kontrol edilecek. |  |  |  |
| **3** | Cihaz menüsünden çalışma sıcaklığı kontrol edilecek(40 dereceyi geçmemeli) |  |  |  |
| **4** | Cihaz giriş ve çıkış dağıtım panolarındaki sigorta ve şartellerin durumu kontrol edilecek. |  |  |  |
| **5** | Cihaz hafızasında tutulan ikaz ve uyarılar varsa okunarak rapor bölümüne yazılacak. |  |  |  |
| **6** | Cihazın giriş çıkış akım gerilim ve gerilim değerleri ile çalışma değerleri ekrandan okunup forma işlenecek. |  |  |  |
| **7** | Serpantinlerin ve kanatların temizliği |  |  |  |
| **8** | Nemlendiricilerin püskürtme modülleri,şamandıraları |  |  |  |
| **9** | Vanaların yaz kış pozisyonu, Filtrelerin kirlilik durumu |  |  |  |
| **10** | Tüm elektriksel bağlantıları ve elemanları |  |  |  |
| **11** | Cihaza bağlı menfezlerin kontrolü ve temizliği |  |  |  |
| **12** | Motor sürücüleri ( akım, gerilim, faz..) |  |  |  |
| **13** | Cihazın çalışması dinlendiğinde alışılmadık bir ses var mı? |  |  |  |
| **NOT:** Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilemeyen arızalar ve yapılan işlemler açıklamalar/teknik rapor kısmına yazılacak. Teknik servis amirine ve üst yönetime bilgi verilecek. Günlük bakımlar her sabah yapılacak. |
| **KONTROL DEĞERLERİ** |
| **İKLİMLENDİRME KONTROL/BAKIM** | **HAVALANDIRMA KONTROL/BAKIM** |
| **Tarih-Saat** | **Uygun** | **Uygun Değil** | **Açıklamalar** | **Tarih-Saat** | **Uygun** | **Uygun Değil** | **Açıklamalar** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Teknik Rapor** |
| Teknik Servis Sorumlusu Adı-Soyadı -İmza |