**1. SORUMLULAR**

İlaçların depolandığı alanlarda (birim sarf deposu) oluşabilecek risklere karşı önlem alınmasın amacıyla bu alanlardan sorumlu olan personelleri kapsar.

**2. FAALİYET AKIŞI**

**2.1.** Medikal ve sarf deposunda oluşabilecek riskler,

♦ Depolarda bulunan kolilerin devrilmesi

♦ Herhangi bir nedenle oluşabilecek su basması

♦ Yangın çıkması

♦ Depodaki malzemelerin uygun ısı ve nemde muhafaza edilmemesinden dolayı bozulma riski

**2.2.** Medikal ve sarf deposunda oluşabilecek risklere yönelik önlemler:

♦ Koli devrilmesi ihtimaline karşı; depolarda bulunan koliler, koli üzerinde belirtilen uyarılar dikkate alınarak ve malzemenin cinsine göre tavandan en az 40 cm aşağıda olacak şekilde istiflenir.

♦ Depolarda hemzemin yerleştirme yapılmamalıdır

♦ Herhangi bir nedenle yaşanabilecek su basması ihtimaline karşı ilaçlar yerden 15 cm yukarıda olacak şekilde istiflenir.

♦ Depoya görevli personel dışında kimsenin girmesi engellenir, depo kapıları sürekli kilitli tutulur.

♦ Deponun temizliği ve havalandırılması düzenli olarak yapılır.

♦ Kemirgenlere karşı gerekli ilaçlama yapılır.

♦ Yangın çıkması ihtimaline karşı ise kontrolü düzenli olarak yapılan yangın tüpü ve yangın uyarı sistemi bulunmalıdır.

♦ Olası yangın durumunda yangın uyarı sistemi devreye girmelidir. Yangın söndürücülerin bakım ve kontrolü düzenli olarak yapılır.

♦ Standart depo koşulları için gereken maksimum 25 0- C sıcaklık ve %60 nem oranı, muhafaza edilen ilaç istisnası da gözetilerek ayarlanarak gerektiğinde iklimlendirme sağlanır. Bu amaçla sıcaklık ve nem takibi de düzenli olarak yapılır.

♦ Depodaki malzemelerin karışmasını engellemek amacıyla depo için yerleşim planı hazırlanır ve sık sık güncellenir.