|  |
| --- |
| **CİHAZ BİLGİLERİ** |
| **MARKASI** |  | **KAPASİTESİ** |  | **BAKIM/KONTROL PERİYODU** **Aylık Yıllık** |
| **MODELİ** |  | **CİHAZ KODU** |  |
| **SERİ NO** |  | **KULLANIM YERİ** |  | **YIL:………..** |
| **SN.** | **YAPILACAK KONTROLLER** | **UYGUNLUĞU** | **TESPİT EDİLEN AKSAKLIKLAR** |
| **UYGUN** | **DEĞİL** |
| **1** | Moto Motor yağ seviyesi iyi mi? Yağ kaçağı var mı? |  |  |  |
| **2** | Yağ kaçağı var mı? |  |  |  |
| **3** | Motor soğutma su seviyesi iyi mi? |  |  |  |
| **4** | Su pompası devir daim sağlam mı? Herhangi bir su kaçağı var mı? |  |  |  |
| **5** | Herhangi bir su kaçağı var mı? |  |  |  |
| **6** | Yakıt tankı havalandırması açık mı? Yeterli yakıt var mı? |  |  |  |
| **7** | Yakıt hortum ve borularında kaçak var mı? |  |  |  |
| **8** | Akümülatör kutup başlıkları temiz mi? |  |  |  |
| **9** | Akümülatör su seviyesi iyi mi? |  |  |  |
| **10** | Elektrik tesisatında kablolarda hasarı var mı? |  |  |  |
| **11** | Radyatör petekleri kırık/tıkalı mı? Pervanesi sağlam mı? |  |  |  |
| **12** | Radyatör hava sirkülasyonu iyi mi? |  |  |  |
| **13** | Motor ve çevresi temiz mi? |  |  |  |
| **14** | Altarnatör ve çevresi temiz mi? Kablolarında hasar var mı? |  |  |  |
| **15** | Kanal panosu göstergelerinde hasar var mı? |  |  |  |
| **16** | Nötür kablosunda hasar var mı? |  |  |  |
| **17** | Alternatör topraklaması düzgün yapılmış mı? |  |  |  |
| **18** | Kabin havalandırması açık mı? (varsa) |  |  |  |
| **19** | Kabin kapakları ve kilitleri sağlam mı? (varsa) |  |  |  |
| **20** | Kabin izolasyonu iyi mi? (varsa) |  |  |  |
| **21** | Kabin topraklaması yapılmış mı? |  |  |  |
| **22** | Hava filtresi temiz mi? |  |  |  |
| **23** | Hava hortum ve borularında hasar var mı? |  |  |  |
| **24** | Egzoz gazı çok mu? |  |  |  |
| **25** | Egzozda kırılma çatlama var mı? |  |  |  |
| **KONTROL DEĞERLERİ** |
| **Tarih-Saat** | **Yakıt Seviyesi** | **Akü Voltajı** | **Yağ Seviyesi** | **Su Sıcaklığı** | **Su Seviyesi** | **Kontrol Eden** | **Açıklamalar** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TEKNİK RAPOR** |
| **…../…../…… …../…../……. …./…./…….****Teknisyen/ Tekniker Teknik Birim Sorumlusu Fakülte Sekreteri****İmza İmza İmza** |