|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CİHAZ BİLGİLERİ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **MARKASI** | | | |  | | **KAPASİTESİ** | |  | | | | **BAKIM/KONTROL PERİYODU**  **Aylık Yıllık** | | | | | |
| **MODELİ** | | | |  | | **CİHAZ KODU** | |  | | | |
| **SERİ NO** | | | |  | | **KULLANIM YERİ** | |  | | | | **YIL:………..** | | | | | |
| **SN.** | **YAPILACAK KONTROLLER** | | | | | | | | **UYGUNLUĞU** | | | | | | | **TESPİT EDİLEN AKSAKLIKLAR** | | |
| **UYGUN** | | | | **DEĞİL** | | |
| **1** | | Moto Motor yağ seviyesi iyi mi? Yağ kaçağı var mı? | | | | | | | |  | | |  | |  | | |
| **2** | | Yağ kaçağı var mı? | | | | | | | |  | | |  | |  | | |
| **3** | | Motor soğutma su seviyesi iyi mi? | | | | | | | |  | | |  | |  | | |
| **4** | | Su pompası devir daim sağlam mı? Herhangi bir su kaçağı var mı? | | | | | | | |  | | |  | |  | | |
| **5** | | Herhangi bir su kaçağı var mı? | | | | | | | |  | | |  | |  | | |
| **6** | | Yakıt tankı havalandırması açık mı? Yeterli yakıt var mı? | | | | | | | |  | | |  | |  | | | |
| **7** | | Yakıt hortum ve borularında kaçak var mı? | | | | | | | |  | | |  | |  | | | |
| **8** | | Akümülatör kutup başlıkları temiz mi? | | | | | | | |  | | |  | |  | | | |
| **9** | | Akümülatör su seviyesi iyi mi? | | | | | | | |  | | |  | |  | | | |
| **10** | | Elektrik tesisatında kablolarda hasarı var mı? | | | | | | | |  | | |  | |  | | | |
| **11** | | Radyatör petekleri kırık/tıkalı mı? Pervanesi sağlam mı? | | | | | | | |  | | |  | |  | | | |
| **12** | | Radyatör hava sirkülasyonu iyi mi? | | | | | | | |  | | |  | |  | | | |
| **13** | | Motor ve çevresi temiz mi? | | | | | | | |  | | |  | |  | | | |
| **14** | | Altarnatör ve çevresi temiz mi? Kablolarında hasar var mı? | | | | | | | |  | | |  | |  | | | |
| **15** | | Kanal panosu göstergelerinde hasar var mı? | | | | | | | |  | | |  | |  | | | |
| **16** | | Nötür kablosunda hasar var mı? | | | | | | | |  | | |  | |  | | | |
| **17** | | Alternatör topraklaması düzgün yapılmış mı? | | | | | | | |  | | |  | |  | | | |
| **18** | | Kabin havalandırması açık mı? (varsa) | | | | | | | |  | | |  | |  | | | |
| **19** | | Kabin kapakları ve kilitleri sağlam mı? (varsa) | | | | | | | |  | | |  | |  | | | |
| **20** | | Kabin izolasyonu iyi mi? (varsa) | | | | | | | |  | | |  | |  | | | |
| **21** | | Kabin topraklaması yapılmış mı? | | | | | | | |  | | |  | |  | | | |
| **22** | | Hava filtresi temiz mi? | | | | | | | |  | | |  | |  | | | |
| **23** | | Hava hortum ve borularında hasar var mı? | | | | | | | |  | | |  | |  | | | |
| **24** | | Egzoz gazı çok mu? | | | | | | | |  | | |  | |  | | | |
| **25** | | Egzozda kırılma çatlama var mı? | | | | | | | |  | | |  | |  | | | |
| **KONTROL DEĞERLERİ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tarih-Saat** | | | | | **Yakıt Seviyesi** | **Akü Voltajı** | **Yağ Seviyesi** | | | | **Su Sıcaklığı** | | | **Su Seviyesi** | **Kontrol Eden** | | **Açıklamalar** |
|  | | |  | |  |  |  | | | |  | | |  |  | |  |
|  | | |  | |  |  |  | | | |  | | |  |  | |  |
|  | | |  | |  |  |  | | | |  | | |  |  | |  |
| **TEKNİK RAPOR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **…../…../…… …../…../……. …./…./…….**  **Teknisyen/ Tekniker Teknik Birim Sorumlusu Fakülte Sekreteri**  **İmza İmza İmza** | | | | | | | | | | | | | | | | | |