**1. AMAÇ**

Buzdolabı Isı izlem formunun kullanımına yönelik standart belirlemektir

**2. KAPSAM**

Fakültenin tüm sağlık çalışanlarını kapsar.

**3. TANIMLAR**

**4. SORUMLULAR**

İlgili bölüm sağlık çalışanları sorumludur.

**5. FAALİYET AKIŞI**

**5.1.** Buzdolabı Isı İzlem Formu sabah-akşam olmak üzere günlük olarak sadece Birim Sorumlusu tarafından doldurulmalı günlük olarak imzalanmalıdır.

**5.2.** Buzdolabı Isı İzlem Formu, soğutucunun yanında duvara asılı olmalıdır

**5.3**. Form, yıl bitiminde dosya edilmeli ve 5 yıl süre ile saklanmalıdır.

**5.4.** Eğer; buzdolabı ısısı çok yüksek ise; (Termometre +8 ̊C’nin üzerini gösteriyorsa)

⇒ Buzdolabının çalışıp çalışmadığını kontrol et

⇒ Elektrik kaynağını kontrol et,

⇒ Termostat ayarını kontrol et, gerekiyorsa yeni ayar yap, (Bir anda büyük ayar değişikliği yapma, dolabınız eksi (-) dereceye inebilir)

**5.5.** Eğer buzdolabının ısısı çok düşük ise; (termometre +2 ̊C’nin altını gösteriyorsa)

⇒ Termostat ayarını kontrol et, gerekiyorsa yeni ayar yap,

⇒ Buzdolabının buzluk bölmesinin kapağını kontrol et, kırılmış olabilir,

**5.6.** Buzdolabı bozulduğunda bütün ilaç, aşı ve anti serumları buz aküleri ile birlikte başka buzdolabına, eğer bulunmaz ise aşı nakil kaplarına yerleştir.

**6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR**

**6.1.** Buzdolabı ısı izlem Formu