**1. SORUMLULAR**

Sterilizasyon ünitesindeki etkin dezenfeksiyon, sterilizasyon ve işleyiş kurallarını belirlemek üzere sterilizasyon birimi çalışanları sorumludur.

**2. UYGULAMA**

* Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde sterilizasyon görevlileri ile sterilizasyon süreçlerinden sorumlu Sterilizasyon Sorumlu Hemşiresi çalışmaktadır.
* Girişler soyunma odalarından yapılır.
* Alt üst takım, sabo/terlik giyilir ve bone, maske, kolluk takılır. Terlikler yıkanabilir özelliktedir.
* MSÜ gürültülü ortam olması nedeni ile ses izolasyonu için kulaklık takılır.
* Giyilen sabolarla fakülte genelinde dolaşılmaz.
* Başka fakülteye/hastaneye ait ya da kişiye özel kıyafetler ile girilmez.
* Birimler arası geçişlerde terlik değiştirilir, uzun kollu gömlek giyilir.
* MSÜ giysileri gün aşırı veya kirlenmesi durumunda hemen değiştirilir.
* Dışarıdan ziyaretçi kabul edilemez.
* Dışarıdan yiyecek-içecek getirilmesi yasaktır.
* Havalandırma kesintisiz 24 saat çalışır.
* Mesai başlangıcında Sterilizasyon Ünitesi Çalışanları cihazı açma konumuna getirir.
* Sterilizasyon için Sterilizasyon Ünitesi Otoklav Kullanma Talimatı uygulanır.
* Paketleme makinesi için fişin takılı olup olmadığı ve ısısının gerekli yükseklikte olup olmadığı kontrol edilir.
* Olumsuz durumlarda ve arızalarda Sterilizasyon Ünitesi Sorumlusuna ve ilgili teknik ekibe haber verilir.
* Kullanılmış kontamine alet, set ve malzemeler kapalı transfer kutusu ile asansörün kirli tarafına konur ve MSÜ ye transfer edilir. Ünite ve MSÜ arasında kirli asansör olduğundan transfer araçlarının kapalı olması zorunluluğu yoktur.
* Aletlerin birbiri ile temas eden uçları açık pozisyona getirilir, bistüri takılı ise uçları sapından alet yardımı ile çıkarılıp atılır ve düzgün olarak yerleştirildikten sonra MSÜ ye teslim edilir.
* Tüm birimlerden gelen steril olacak malzemeler sterilizasyon sorumlusun görevlendirdiği kişi tarafından her gün 2 kez belirlenen saatlerde toplanır ve geri iadesi yapılır.
* Özel durumlarda MSÜ sorumlusuna bilgi verilerek bu saatler dışında malzeme gönderilebilir
* Toplanma Saati İade Saati
* Sabah: 10:00-10:30 Öğlen: 16:00-17:30
* Akşam: 15.00-15:30 Sabah: 11:00-11:30
* Birimlerden ve ameliyathaneden gelen malzemelerin kullanıcı tarafından kontrolü yapılarak gelmesi gerekir, aksi takdirde sorumluluk kişiye ait olacaktır.
* Eksik veya formlara uygun olmayan malzemeler ünite sorumlusu tarafından kabul edilmez.
* Geldiği birime geri gönderilir ve görevli hemşire bu konuda bilgilendirilir.
* Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde 24 saat kesintisiz su bulunur.
* Yıkama ve basınçlı hav tabancalarından gelen son durulama suyu deminarilize (yumuşatılmış) sudur. Su Sertliği kontrolleri her gün yapılır, “Su Deposu Klor Ölçüm Formu” na kaydedilir.
* İşe yeni başlayan elemanların genel sağlık muayenesine ek olarak rutin kan sayımı ve biyokimyasal incelemeleri, işitme testi yapılır ve sonuçlara göre Hepatit B ve tetanos aşılamaları uygulanır.
* Sağlık kontrolleri her yıl tekrarlanır.
* Alet ve malzemeler kayıp veya kullanılamayacak durumda ise ilgili kişiye teslim edilir.
* Eğitim, Eğitim Komitesi tarafından her yıl eğitim programına dahil edilir.
* Personel eğitimi hem teorik ve hem de pratik uygulamalı yapılır.
* Eğitim verilen kişilerin eğitim katılım belgeleri birimde saklanır.