|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CİHAZ BİLGİLERİ** | | | | | | | | | | | | | | |
| **MARKASI** | |  | | | **KAPASİTE** | | |  | | | **BAKIM/KONTROL PERİYODU**  Aylık Yıllık | | | |
| **MODELİ** | |  | | | **CİHAZ KODU** | | |  | | |
| **SERİ NO** | |  | | | **KULLANIM YERİ** | | |  | | | **YILI** |  | | |
| **YAPILACAK KONTROLLER** | | | | | | | **Uygunluğu**  **(1.periyot)** | | | **Uygunluğu (2.periyot)** | | | | **Tespit Edilen Aksaklıklar** |
| **SN.** |  | | | | | | **U UD** | | | **U UD** | | | |  |
| **1** | Motor yağ seviyesi iyi mi? Yağ kaçağı var mı? | | | | | | **U UD** | | | **U UD** | | | |  |
| **2** | Motor soğutma su seviyesi iyi mi? | | | | | | **U UD** | | | **U UD** | | | |  |
| **3** | Su pompası devir daim sağlam mı? Herhangi bir su kaçağı var mı? | | | | | | **U UD** | | | **U UD** | | | |  |
| **4** | Hava filtresi temiz mi? Hava hortum ve borularında hasar var mı? | | | | | | **U UD** | | | **U UD** | | | |  |
| **5** | Yakıt tankı havalandırması açık mı? Yeterli yakıt var mı? | | | | | | **U UD** | | | **U UD** | | | |  |
| **6** | Yakıt hortum ve borularında kaçak var mı? | | | | | | **U UD** | | | **U UD** | | | |  |
| **7** | Akümülatör kutup başlıkları temiz mi? Su seviyesi iyi mi? | | | | | | **U UD** | | | **U UD** | | | |  |
| **8** | Elektrik tesisatında kablolarda hasarı var mı? | | | | | | **U UD** | | | **U UD** | | | |  |
| **9** | Egzoz gazı çok mu? Egzozda kırılma çatlama var mı? | | | | | | **U UD** | | | **U UD** | | | |  |
| **10** | Radyatör petekleri kırık/tıkalı mı? Pervanesi sağlam mı? | | | | | | **U UD** | | | **U UD** | | | |  |
| **11** | Radyatör hava sirkülasyonu iyi mi? | | | | | | **U UD** | | | **U UD** | | | |  |
| **12** | Motor ve çevresi temiz mi? | | | | | | **U UD** | | | **U UD** | | | |  |
| **13** | Altarnatör ve çevresi temiz mi? Kablolarında hasar var mı? | | | | | | **U UD** | | | **U UD** | | | |  |
| **14** | Kanal panosu göstergelerinde hasar var mı? | | | | | | **U UD** | | | **U UD** | | | |  |
| **15** | Nötür kablosunda hasar var mı? | | | | | | **U UD** | | | **U UD** | | | |  |
| **16** | Alternatör topraklaması düzgün yapılmış mı? | | | | | | **U UD** | | | **U UD** | | | |  |
| **17** | Kabin havalandırması açık mı? (varsa) | | | | | | **U UD** | | | **U UD** | | | |  |
| **18** | Kabin kapakları ve kilitleri sağlam mı? (varsa) | | | | | | **U UD** | | | **U UD** | | | |  |
| **19** | Kabin izolasyonu iyi mi? (varsa) | | | | | | **U UD** | | | **U UD** | | | |  |
| **20** | Kabin topraklaması yapılmış mı? | | | | | | **U UD** | | | **U UD** | | | |  |
| **KONTROL PARAMETRELERİ** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tarih** | | | **Yakıt Seviyesi** | **Akü Voltajı** | | **Yağ Seviyesi** | | | **Su Sıcaklığı** | | | | **Su Seviyesi** | |
|  | | |  |  | |  | | |  | | | |  | |
|  | | |  |  | |  | | |  | | | |  | |
| **1.Dönem Teknik Rapor** | | | | | | | | | | | | | | |
| ……/…../……. ……/…../……. ……/…../…….  Teknisyen/Tekniker İmza Teknik Birim Sorumlusu İmza Fakülte Sekreteri İmza | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.Dönem Teknik Rapor** | | | | | | | | | | | | | | |
| ……/…../……. ……/…../……. ……/…../…….  Teknisyen/Tekniker İmza Teknik Birim Sorumlusu İmza Fakülte Sekreteri İmza | | | | | | | | | | | | | | |