**1. SORUMLULAR**

Protez Laboratuvarında çalışan personellerin ve hastaların laboratuvar kaynaklı enfeksiyonlardan korunması için; personelinin uyması gereken kurallar için Protez Birimi Sorumlusu sorumludur.

**2. UYGULAMA**

♦ Hastadan alınan ölçü klinikte çalışan yardımcı personel tarafından önce suyun altına tutularak yıkanarak, tükürük ve varsa kandan arındırılmalıdır.

♦ Su ile görünür bulaşlardan arındırılan ölçüler üzerine dezenfektan sıkılır, 2 dakika bekletilir.

♦ Ölçülerin dezenfeksiyon işlemleri sırasında, yüzey kalitesi ve boyutsal stabilitenin korunması amacı ile ölçü maddelerine kısa süreli sprey uygulanması tercih edilmelidir.

♦ Ölçü, üzerinde dezenfektan kalmaması için tekrar suya tutularak yıkanır.

♦ Ölçüde kalan su var ise dikkatlice sallanarak kurutulur, gerekirse yumuşak bir peçete ile silinir.

♦ Hasta barkodu yapıştırılmış veya hasta ismi yazılı bir şekilde kilitli poşete konur ve sorumlu personel tarafından protez laboratuvarına teslim edilir.

♦ Ölçü kabul red kriterlerine göre değerlendirilen ölçüye; eğer kabul edilirse alçı dökülür. Eğer reddedilirse HBYS üzerinden Protez Ölçü Red işlenerek ilgili hekim haberdar edilir.

♦ Randevusu üzerine gelen hastaya laboratuvardan dezenfekte edilmiş olarak gelen işler prova edilir.

♦ Prova sırasında ve sonrasında ara aşamadaki protezler dezenfekte edilmeden alçı modeller üzerine yerleştirilmemelidir.

♦ Protezler bitim aşamasında da dezenfekte edilerek polikliniklere ulaştırılır