|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MARKASI** | | |  | | | | **SERİ NO** | | | |  | | | **BAKIM PERİYODU: 6 AYLIK** | | |
| **MODELİ** | | |  | | | | **KAPASİTESİ** | | | |  | | |
| **KULLANIM YERİ** | | |  | | | | | | | | | | | **YIL** |  | |
| **KONTROL PARAMETRELERİ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | Bakıma başlamadan Kompresör durdurulacak. (kontrol panosundan şarteli off konumuna al) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | Yağ seviyesi kontrol edilecek. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | Yağ ve hava kaçak kontrolü yapılacak. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | Pompa yağı değiştirilecek. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | Eksoz filtresi değiştirilecek. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | Hava filtresi değiştirilecek. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | Kaplin plastiği değiştirilecek. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8** | Radyatör basınçlı hava ile temizlenecek. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9** | Tüm elektriksel bağlantılar ve elemanlar (kablolar, sigorta, şartel, kontaktör, röle, selenoid valfler vb.) kontrol edilecek. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10** | Cihazın çalışması sırasında ses ve titreşim kontrolü yapılacak. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **11** | Cihaz bilgi ekranında uyarı yazısı ya da işareti var mı kontrol edilecek. Çalışma saati forma işlenecek. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NOT:** Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilemeyen arızalar ve yapılan işlemler açıklamalar/teknik rapor kısmına yazılacak. Teknik servis amirine ve üst yönetime bilgi verilecek. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **KONTROL DEĞERLERİ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tarih - Saat** | | | **Motor Sıcaklığı** | **Çalışma Saati** | | **Yağ Seviyesi** | | **Kompresör Voltajı R/S/T** | | | | **Kontrol Eden** | | | | **Açıklamalar** |
|  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | | | |  |
|  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | | | |  |
| **TEKNİK RAPOR** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **HAZIRLAYAN** | | | | | **KONTROL EDEN** | | | | | | | | **ONAYLAYAN** | | | |
| ……/…../……. ……/…../……. ……/…../…….  Teknisyen/Tekniker İmza Teknik Birim Sorumlusu İmza Fakülte Sekreteri İmza | | | | | | | | | | | | | | | | |