**1. SORUMLULAR**

Merkezi sterilizasyon ünitesi çalışanları ve sterilizasyon sorumlu hemşiresi göz duşunun doğru kullanımdan ve tedariğinden sorumludur.

**2. UYGULAMA ADIMLARI**



**ASİT VE BAZ TEMASI İLE OLUŞAN KAZALAR İÇİN**

1. Kutu içindeki mavi küçük şişeyi alın
2. Kapağı çevirerek açın
3. Şişe boşalıncaya kadar teninizi veya gözünüzü yıkayın
4. Yeşil şişeyle yıkamaya devam edin
5. İş yeri Hekimine görünün

**DİĞER KAZALAR İÇİN**

1. Kutu içindeki yeşil şişeyi alın
2. Kapağı çevirerek açın
3. Şişe boşalıncaya kadar teninizi veya gözünüzü yıkayın
4. İşyeri hekimine görünün