|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MARKASI** | | |  | | | **SERİ NO** |  | | | **BAKIM PERİYODU: GÜNLÜK** | |
| **MODELİ** | | |  | | | **KAPASİTESİ** |  | | |
| **KULLANIM YERİ** | | |  | | |  |  | | | **YIL** |  |
| **KONTROL PARAMETRELERİ** | | | | | | | | | | | |
| **1** | Cihazın üstünde bulunan iletkenlik, üretilen su, atık su vb değerleri kontrol edilir. | | | | | | | | | | |
| **2** | Yüzeyel temizlik kontrolü yapılacak | | | | | | | | | | |
| **3** | Her ay mutlaka filtre kontrolü yapılır. | | | | | | | | | | |
| **4** | Kullanılan membran solüsyonu, tuz vb. kimyasalların değer ve miktarları kontrol edilir. | | | | | | | | | | |
| **5** | UV ışın cihazının çalışma durumu (ışık, ısı vb) kontrol edilir. | | | | | | | | | | |
| **6** | Su arıtma sisteminde boruların sızdırma durumu kontrol edilir. | | | | | | | | | | |
| **NOT:** Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilemeyen arızalar ve yapılan işlemler açıklamalar/teknik rapor kısmına yazılacak. Teknik servis amirine ve üst yönetime bilgi verilecek. | | | | | | | | | | | |
| **KONTROL DEĞERLERİ** | | | | | | | | | | | |
| **Tarih - Saat** | | | **İletkenlik Değeri** | **Tespit Edilen Aksalıklar** | | | | | **Sonuç (Yapılan Uygulamalar/Değişen Kısımlar)** | | |
|  | |  |  |  | | | | |  | | |
|  | |  |  |  | | | | |  | | |
|  | |  |  |  | | | | |  | | |
|  | |  |  |  | | | | |  | | |
|  | |  |  |  | | | | |  | | |
|  | |  |  |  | | | | |  | | |
|  | |  |  |  | | | | |  | | |
|  | |  |  |  | | | | |  | | |
|  | |  |  |  | | | | |  | | |
|  | |  |  |  | | | | |  | | |
|  | |  |  |  | | | | |  | | |
|  | |  |  |  | | | | |  | | |
|  | |  |  |  | | | | |  | | |
|  | |  |  |  | | | | |  | | |
|  | |  |  |  | | | | |  | | |
|  | |  |  |  | | | | |  | | |
|  | |  |  |  | | | | |  | | |
|  | |  |  |  | | | | |  | | |
|  | |  |  |  | | | | |  | | |
|  | |  |  |  | | | | |  | | |
|  | |  |  |  | | | | |  | | |
| **TEKNİK RAPOR** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **HAZIRLAYAN** | | | | | **KONTROL EDEN** | | | **ONAYLAYAN** | | | |
| ……/…../……. ……/…../……. ……/…../…….  Teknisyen/Tekniker İmza Teknik Birim Sorumlusu İmza Fakülte Sekreteri İmza | | | | | | | | | | | |