|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MARKASI** | |  | **KAPASİTE** |  | **BAKIM PERİYODU:AYLIK** |
| **MODELİ** | |  | **SERİ NO** |  | **AY/YIL:……..** |
| **YAPILACAK BAKIMLAR** | **YAPILACAK İŞLEMLER** | | | **AÇIKLAMALAR** | |
| **Termik Çıkış Akımları** | R | | |  | |
| S | | |  | |
| T | | |  | |
| **Yağ Seviyesinin Kontrolü** | Kontrol edildi. Normal. | | |  | |
| Eksiklikler vardı. Tamamlandı. | | |  | |
| Diğer. | | |  | |
| **Topraklama Ölçümü** | Ölçüm yapıldı. Sonuç: (…………….) | | |  | |
| Ölçüm yapılamadı. | | |  | |
| Diğer. | | |  | |
| **Trafo Genel Temizliği** | Kabin içi temizliği yapıldı. | | |  | |
| Kabinde gereksiz malzeme bırakılmadı. | | |  | |
| Diğer. | | |  | |
| **Buşing ve İzolatör Bakımı** | Bakımları yapıldı. Normal. | | |  | |
| Fonksiyonunu yitirmişti değiştirildi. | | |  | |
| Diğer. | | |  | |
| **Eklatör Aralıklarının Kontrolü** | Bakımları yapıldı. Normal. | | |  | |
| Değiştirildi. | | |  | |
| Diğer. | | |  | |
| **Bağlantıların Gevsek Bağlantı Kontrolü** | Bakımları yapıldı. Normal. | | |  | |
| İşlem yapılamadı. | | |  | |
| Diğer. | | |  | |
| **Kompanzasyon Kontrolü** | Bakımları yapıldı. Normal. | | |  | |
| İşlem yapılamadı. | | |  | |
| Diğer. | | |  | |
| **TEKNİK RAPOR** | | | | | |
| **HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN**  ...../....../......... Teknisyen/Tekniker İmza ...../....../......... Teknisyen/Tekniker İmza ...../....../......... Teknisyen/Tekniker İmza | | | | | |