|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cihaz Donanım Adı** | **Dönem** | **Ocak** | **Şubat** | **Mart** | **Nisan** | **Mayıs** | **Haziran** | **Temmuz** | **Ağustos** | **Eylül** | **Ekim** | **Kasım** | **Aralık** |
| Otomasyon Sistemi | 6 aylık |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ups Sistemi | 4 aylık |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asansör Bakımı | Aylık |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asansör Muayene | Yıllık |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jeneratör Bakımı | Aylık |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jeneratör Yıllık Kontrol | Yıllık |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Su deposu temizlik | Yıllık |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Su deposu su analizi | 6 aylık |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektrik Tesisatı Bakım | Yıllık |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kompresör ve Aspirasyon Bakımı | Yıllık |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kompresör Muayene | Yıllık |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yangın Algılama Sistemi Bakım Kontrol | 6 aylık |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yangın tesisatı kontrol | Yıllık |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klima santralleri Filtre Temizliği | 6 aylık |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Havalandırma Sistemi Bakım temizlik  | Kirlenme durumuna göre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diş üniteleri elektrik kontrol testi | Yıllık |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otoklav Bakım | Aylık |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otoklav Yıllık Muayene | Yıllık |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yıkama Cihazları Bakım | Yıllık |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |